Znak sprawy: 42.ZN.DEK.2026.AD                                                         Bolesławiec, dnia 15 czerwca 2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie centralnego ogrzewania z zastosowaniem kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych  wraz z instalacją c.w.u w mieszkaniu komunalnym zarządzanym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu tj.:

a) ul. Teatralna 3/2, działka nr  335 obręb 9 Bolesławiec, pow. lokalu 37,83 m2,

- Zakres prac obejmuje między innymi:

I Prace projektowe:

  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

  - Uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń i warunków technicznych,

  - Uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej,

  - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

  - Prowadzenie dziennika budowy przez osobę z uprawnieniami.

II Roboty budowlane:

  - Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego,

  - Montaż instalacji gazowej tj. podejścia pod urządzenia, rurociągi, itd.

  - Montaż instalacji grzewczej tj. rurociągi, odprowadzenie kondensatu, grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi,

  - Montaż komina dla kotłów kondensacyjnych,

  - Montaż sterownika kotła gazowego.

- Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający wymaga uczestnictwa Oferentów w obowiązkowej wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia u Zamawiającego. Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Ostatni dzień wizji lokalnej może zostać wyznaczony 2 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający wyznacza terminy wizji lokalnej w każdym dniu roboczym w godzinach od 9:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie odbycia wizji lokalnej jest:

- Janusz Kozioł -  Kierownik Działu Eksploatacyjno-Komunalnego,

tel. 75-644-09-15, e-mail: j.koziol@ mzgm.boleslawiec.pl

- Artur Dańko – Inspektor Dziale Eksploatacyjno – Komunalnym

tel. 75-644-09-18, e-mail: a.danko@mzgm.boleslawiec.pl

- Cena ofertowa odpowiadać powinna zakresowi robót  i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie poza okolicznościami przedstawionymi w projekcie umowy.