Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu placów zabaw na terenie miasta Bolesławiec (zgodnie z wykazem stanowiącym zał. nr 3) poprzez sprawdzenie stanu technicznego placów zabaw i urządzeń zabawowych, sporządzenie protokołów z przeglądu (po jednym dla każdego z obiektów, zgodnych wymogami określonymi w Art. 62 ustawy prawo budowlane) oraz dokonaniem odpowiednich wpisów do Książek Obiektu Budowlanego. Protokół z przeglądu budowlanego. W ramach usługi należy dokonać kontroli i sprawdzenia:

- wszystkich elementów wyposażenia placu zabaw, w tym ławek, koszy na odpady, urządzeń zabawowych, urządzeń typu fitness itp.;

- podłoża amortyzującego wokół urządzeń zabawowych, wraz z oceną stopnia jego zużycia oraz skuteczności ochrony przed urazami;

- dokonania wpisów dotyczących przeprowadzonych kontroli w książkach obiektów budowlanych;

- sporządzenia i przekazania dokumentacji obejmującej zestawienie prac naprawczych niezbędnych do wykonania, ze wskazaniem stopnia zużycia urządzeń zabawowych oraz urządzeń typu fitness. W przypadku stwierdzenia usterek wymagane jest dodanie dodatkowych zdjęć, z których jasno wynika gdzie w danym urządzeniu stwierdzono usterkę, należy wykonać zdjęcia ze zbliżeniami na których dokładnie widać usterkę oraz oznakowaniu na zdjęciach uszkodzonych elementów;

- realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie;

- terminowego wykonania przedmiotu umowy;

- wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów i sprzętu Wykonawcy.

Protokół z przeglądu powinien zawierać w szczególności:

- datę wykonania przeglądu;

- dane osobowe osób przeprowadzających kontrolę, dane identyfikacyjne dotyczące      posiadanych przez nie uprawnień oraz ich podpisy;

- jednoznaczne określenie obiektu podlegającego kontroli;

- zakres kontroli;

- opis techniczny;

- ustalenia dokonane w trakcie kontroli, w tym wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;

- zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz określenie czynności niezbędnych do ich usunięcia.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania protokołów Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). Protokoły zostaną sporządzone odrębnie dla każdego placu zabaw. Wykonawca dokona kontroli stanu technicznego całego placu zabaw, 
w tym ławek, koszy na odpady oraz urządzeń zabawowych i urządzeń typu fitness 
wraz z podłożem, na którym zostały osadzone urządzenia. W przypadku stwierdzenia elementów o wysokim stopniu zużycia lub wymagających natychmiastowej naprawy 
lub wymiany, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu 
w formie elektronicznej w ciągu 24 godzin od wykonania przeglądu danego obiektu.